## 报价单
序号 | 项目 | 检测点位 | 检测项目 | 点位 | 频次 | 天数 | 控制单价 | 控制总价（元）
1 | 有组织废气 | 污水站废气 排放口MF0001 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1 | 3 | 2 | 230 | 1380
2 | 油烟 | 食堂油烟 MF0002） | 油烟 | 1 | 5 | 1 | 135 | 675
3 |  | 食堂油烟 MF0003 | 油烟 | 1 | 5 | 1 | 135 | 675
4 | 无组织废气 | 污水站周界 | 甲烷、臭气浓度、氨、氯气、硫化氢 | 4 | 4 | 2 | 385 | 12320
5 | 医疗废水 | 综合污水排放口（WS-202407） | 悬浮物、化学需氧量(由院方快递或自送样) | 1 | 3 | 26 | 155 | 12090
6 |  | 综合污水排放口（WS-202407） | 粪大肠菌群(由院方快递或自送样) | 1 | 3 | 6 | 75 | 1350
7 |  | 综合污水排放口（WS-202407） | 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、总磷 | 1 | 3 | 2 | 440 | 2640
8 |  | 综合污水排放口（WS-202407） | 总α放射性、总β放射性 | 1 | 3 | 2 | 165 | 990
9 |  | 综合污水排放口（WS-202407） | 总余氯、沙门氏菌、志贺氏菌、色度 | 1 | 3 | 1 | 320 | 960
10 |  | 综合污水站进口（WS-202407） | pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总余氯、粪大肠菌群 | 1 | 3 | 1 | 385 | 1050
11 | 厂界噪声 | 污水站周界噪声 | 昼夜噪声 | 4 | 2 | 2 | 110 | 1760
12 | 医疗废水 | 综合污水排放口（WS-202407） | COD(由院方快递或自送样) | 1 | 1 | 1 | 90 | 90
13 |  | 综合污水排放口（WS-202407） | pH(由院方快递或自送样) | 1 | 1 | 1 | 90 | 90
14 |  | 综合污水排放口（WS-202407） | 氨氮(由院方快递或自送样) | 1 | 1 | 1 | 90 | 90
15 |  | 综合污水排放口（WS-202407） | 总余氯(由院方快递或自送样) | 1 | 1 | 1 | 90 | 90
16 | 检测费用合计 | [6 empty] | 36250
17 | 排污许可证执行报告 |  |  | 1 | 1 | 5 | 50 | 250
18 | 亲清服务平台数据填报及平台信息维护 |  |  | 1 | 1 | 12 | 50 | 600
19 | 企业环境信息依法披露 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
20 | 税费 |  | 6%增值税税费 | 0
21 | 总计（元） |  |  | 37200

## Sheet2
序号 | 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
| 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求 | [5 empty] | 210 | 230
|  |  | 名称 | [14 empty] | 125 | 135
|  | FQ- | 地块1 食堂 | 烟气流速,烟气温度, | [11 empty] | 饮食业油烟排放 | 连续采样 | 125 | 135
1 | 废气 | 20242 | 油烟 |  | 油烟 | 手工 | [7 empty] | 连续采样 | 1次/年 | 标准（试行）GB | 5次，每 次10分钟 | 350 | 385
|  | 2025-09-02 | 排放 | [12 empty] | 18483-2001 |  | 140 | 155
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4 |  | 70 | 75
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息 | 400 | 440
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求 | [5 empty] | 150 | 165
|  |  | 名称 | [14 empty] | 290 | 320
|  |  | 口 | 烟气 | [13 empty] | 350 | 385
|  |  |  | 含湿 量,烟 气量 | [13 empty] | 100 | 110
|  |  |  | 烟气 流速, 烟气 温度, 烟气 | [13 empty] | 80 | 90
|  |  | 地块2 食堂 | 含湿 量,烟 气量 | [13 empty] | 80 | 90
|  | FQ- | 油烟 | [12 empty] | 饮食业油烟排放 | 连续采样 | 80 | 90
2 | 废气 | 20242 | 排放 口 |  | 油烟 | 手工 | [7 empty] | 连续采样 | 1次/年 | 标准（试行）GB | 5次，每 次10分钟 | 80 | 90
|  | 2025-09-03 | [13 empty] | 18483-2001 |  | 900 | 990
烟气 流速, 烟气 温度, 烟气
|  |  | 污水 | 含湿 量,烟 | [11 empty] | 环境空气和废气
|  | FQ- | 站废 | [10 empty] | 非连续采 |  | 三臭气的测定点
3 | 废气 | 20242 | 气排 |  | 臭气浓度 | 手工 | [7 empty] | 样 | 1次/季 | 比较式臭袋法
|  | 2025-09-01 | 放口 | [10 empty] | 至少3个 |  | HJ1262-2022
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
气量
烟气 流速, 烟气 温度, 烟气
|  |  |  | 含湿 量,烟 气量 | [11 empty] | 环境空气
|  | FQ- | 污水 | [10 empty] | 非连续采 |  | 氨的测定
4 | 废气 | 20242 | 站废 |  | 氨（氨气 | 手工 | [7 empty] | 样 | 1次/季 | 次氯酸钠-
|  | 2025-09-01 | 气排 |  | ) | [8 empty] | 至少3个 |  | 水杨酸分光光度
|  |  | 放口 | [12 empty] | 法 HJ 534-2009
|  |  |  | 烟气 流速, 烟气 温度, 烟气 | [11 empty] | 《空气和废气监
|  |  |  | 含湿 量,烟 气量 | [11 empty] | 测分析方法》 (
|  |  | 污水 | [12 empty] | 第四版增补版）
|  | FQ- | 站废 | [10 empty] | 非连续采 |  | 国家环境保护总
5 | 废气 | 20242 | 气排 |  | 硫化氢 | 手工 | [7 empty] | 样 | 1次/季 | 局编 第三篇
|  | 2025-09-01 | 放口 | [10 empty] | 至少3个 |  | 第一章
第十一条（二）
亚甲基蓝分光光
度法
6 | 废气 | FQ- | 发热 | 烟气 | 挥发性有 | 手工 | [7 empty] | 非连续采 | 1次/年 | 《固定污染源废
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
|  | 20250 | 门诊1 | 流速, 烟气 温度, 烟气 | 机物 | [8 empty] | 样 |  | 气
|  | 2025-01-01 | #实验 室排 | 含湿 量,烟 气量 | [9 empty] | 至少3个 |  | 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法》 ( HJ 38-2017）
放口
烟气 流速, 烟气 温度, 烟气
|  |  | 发热 门诊2 | 含湿 量,烟 气量 | [11 empty] | 《固定污染源废 气
|  | FQ- | #实验 室排 | [10 empty] | 非连续采 |  | 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法》 ( HJ 38-2017）
7 | 废气 | 20250 | 放口 |  | 挥发性有 机物 | 手工 | [7 empty] | 样 | 1次/年
|  | 2025-01-02 | [11 empty] | 至少3个
|  | FQ- | 发热 门诊3 | 烟气 流速, 烟气 温度, | [9 empty] | 非连续采 |  | 《固定污染源废 气
8 | 废气 | 20250 | #实验 室排 |  | 挥发性有 机物 | 手工 | [7 empty] | 样 | 1次/年 | 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定
|  | 2025-01-03 | [11 empty] | 至少3个
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
|  |  | 放口 | 烟气 | [11 empty] | 气相色谱法》 ( HJ 38-2017）
含湿 量,烟 气量
烟气 流速, 烟气 温度, 烟气
|  |  | 发热 门诊4 | 含湿 量,烟 气量 | [11 empty] | 《固定污染源废 气
|  | FQ- | #实验 室排 | [10 empty] | 非连续采 |  | 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法》 ( HJ 38-2017）
9 | 废气 | 20250 | 放口 |  | 挥发性有 机物 | 手工 | [7 empty] | 样 | 1次/年
|  | 2025-01-04 | [11 empty] | 至少3个
|  |  |  | 烟气 流速, 烟气 温度, 烟气 | [11 empty] | 《固定污染源废 气
|  |  | 发热 门诊5 | 含湿 量,烟 | [11 empty] | 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法》 ( HJ 38-2017）
|  | FQ- | #实验 室排 |  | 挥发性有 机物 | [8 empty] | 非连续采
10 | 废气 | 20250 | 放口 |  |  | 手工 | [7 empty] | 样 | 1次/年
|  | 2025-01-05 | [11 empty] | 至少3个
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
气量
|  |  |  | 烟气 流速, 烟气 温度, 烟气 | [11 empty] | 《固定污染源废 气
|  |  | 发热 门诊6 | 含湿 量,烟 气量 | [11 empty] | 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法》 ( HJ 38-2017）
|  | FQ- | #实验 室排 | [10 empty] | 非连续采
11 | 废气 | 20250 | 放口 |  | 挥发性有 机物 | 手工 | [7 empty] | 样 | 1次/年
|  | 2025-01-06 | [11 empty] | 至少3个
污水处理
站周界的
|  |  |  | 温度, | [11 empty] | 环境空气 | 无组织监
|  | 污水 |  | 湿度, | [9 empty] | 非连续采 |  | 总烃、甲烷和非 | 测点位根
| 废气 | 处理 |  | 气压, | 甲烷 | 手工 | [7 empty] | 样 | 1次/季 | 甲烷总烃的测定 | 据当天的
12 |  | 站周 界 |  | 风速, 风向 | [9 empty] | 至少4个 |  | 直接进样- | 风向确认
[16 empty] | 气相色谱法（HJ | ,上风向
[16 empty] | 604-2017） | 1个，下
风向3个
。
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
|  | 污水 |  | 温度, | [11 empty] | 空气质量
|  | 处理 |  | 湿度, | [9 empty] | 非连续采 |  | 恶臭的测定
13 | 废气 | 站周 界 |  | 气压, | 臭气浓度 | 手工 | [7 empty] | 样 | 1次/季 | 三点比较式臭袋
|  |  |  | 风速, 风向 | [9 empty] | 至少4个 |  | 法 GB T 14675-
1993
|  | 污水 |  | 温度, | [11 empty] | 环境空气
|  | 处理 |  | 湿度, | 氨（氨气 | [8 empty] | 非连续采 |  | 氨的测定
14 | 废气 | 站周 界 |  | 气压, | ) | 手工 | [7 empty] | 样 | 1次/季 | 次氯酸钠-
|  |  |  | 风速, 风向 | [9 empty] | 至少4个 |  | 水杨酸分光光度
法 HJ 534-2009
|  | 污水 |  | 温度, | [11 empty] | 固定污染源排气
|  | 处理 |  | 湿度, | [9 empty] | 非连续采 |  | 中氯气的测定
15 | 废气 | 站周 界 |  | 气压, | 氯 | 手工 | [7 empty] | 样 | 1次/季 | 甲基橙分光光度
|  |  |  | 风速, 风向 | [9 empty] | 至少4个 |  | 法 HJ/T 30-
1999
|  | 污水 |  | 温度, | [9 empty] | 非连续采 |  | 空气质量
16 | 废气 | 处理 |  | 湿度, | 硫化氢 | 手工 | [7 empty] | 样 | 1次/季 | 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚
|  | 站周 界 |  | 气压, | [9 empty] | 至少4个 |  | 二甲二硫的测定
风速,
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
|  |  |  | 风向 | [11 empty] | 气相色谱法
GB/T14678-1993
地块
17 | 废水 | DW002 | 二污 | 无 | pH值
水排
放口
地块
18 | 废水 | DW002 | 二污 | 无 | 悬浮物
水排
放口
地块
19 | 废水 | DW002 | 二污 | 无 | 五日生化 需氧量
水排
放口
地块
20 | 废水 | DW002 | 二污 | 无 | 化学需氧
|  |  | 水排 |  | 量
放口
21 | 废水 | DW002 | 地块 | 无 | 氨氮（NH
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
|  |  | 二污 |  | 3-N）
水排
放口
地块
22 | 废水 | DW002 | 二污 | 无 | 动植物油
水排
放口
自动监
测设施
不能正
|  |  | 地块 | [11 empty] | 常运行
|  |  | 一综 | [10 empty] | 混合采样 | 期间， | 水质
|  | WS- | 合污 | [5 empty] | 在线pH 监测仪 |  | 污水排放 |  |  | 至少3个 混合样 | 采取人 | pH的测定电极法 HJ1147-2020
23 | 废水 | 20240 | 水排 | 流量 | pH值 | 自动 | 是 |  |  |  | 口 | 是 |  |  | 工采样
|  | 7 | 放口 | [11 empty] | 监测的
方式报
送数据
,数据
报送每
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
天不少 于4次， 间隔不 得超过6 小时。
根据《排
污许可证
申请与核
发技术规
|  |  | 地块 | [13 empty] | 范
|  |  | 一综 | [13 empty] | 医疗机构
|  | WS- | 合污 | [13 empty] | 》(HJ
24 | 废水 | 20240 | 水排 | 流量 | 色度 | 手工 | [7 empty] | / | / | / | 1105
|  | 7 | 放口 | [13 empty] | 2020)表4 要求，污
水总排口
采用间接
排放时，
色度无需
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
进行监测
|  |  | 地块 | [10 empty] | 混合采样 |  | 水质
|  | WS- | 一综 | [10 empty] | 至少3个 混合样 |  | 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
25 | 废水 | 20240 | 合污 | 流量 | 悬浮物 | 手工 | [8 empty] | 1次/周
|  | 7 | 水排
放口
|  |  | 地块 | [12 empty] | 水质
|  | WS- | 一综 |  | 五日生化 需氧量 | [8 empty] | 混合采样 |  | 五日生化需氧量
26 | 废水 | 20240 | 合污 | 流量 |  | 手工 | [7 empty] | 至少3个 混合样 | 1次/季 | （BOD5）的测定
|  | 7 | 水排 | [12 empty] | 稀释与接种法
|  |  | 放口 | [12 empty] | HJ505-2009
自动监
|  |  | 地块 | [11 empty] | 测设施
|  |  | 一综 | [10 empty] | 混合采样 | 不能正 | 水质
27 | 废水 | WS- | 合污 | 流量 | 化学需氧 | 自动 | 是 |  | 在线COD 监测仪 |  | 污水排放 | 是 |  | 至少3个 混合样 | 常运行 | 化学需氧量的测
|  | 20240 | 水排 |  | 量 | [5 empty] | 口 |  |  |  | 期间， | 定 重铬酸盐法
|  | 7 | 放口 | [11 empty] | 采取人 | HJ 828-2017
工采样
监测的
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
方式报
送数据
,数据
报送每
天不少 于4次， 间隔不 得超过6 小时。
水质
|  |  | 地块 | [12 empty] | 阴离子表面活性
|  | WS- | 一综 |  | 阴离子表 | [8 empty] | 混合采样 |  | 剂的测定
28 | 废水 | 20240 | 合污 | 流量 | 面活性剂 | 手工 | [7 empty] | 至少3个 混合样 | 1次/季 | 流动注射-
|  | 7 | 水排 | [12 empty] | 亚甲基蓝分光光
|  |  | 放口 | [12 empty] | 度法(HJ 826-
2017)
|  | WS- | 地块 |  | 总氮（以 N计） | [8 empty] | 混合采样 |  | 水质 | 手工监测
29 | 废水 | 20240 | 一综 | 流量 |  | 手工 | [7 empty] | 至少3个 混合样 | 1次/季 | 总氮的测定 | 频次根据 HJ819-
|  | 7 | 合污 | [12 empty] | 流动注射-
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
|  |  | 水排 | [12 empty] | 盐酸萘乙二胺分 光光度法HJ | 2017确认
|  |  | 放口 | [12 empty] | 668-2013
自动监
测设施
不能正
常运行
期间，
采取人
|  |  | 地块 | [11 empty] | 工采样 | 水质
|  | WS- | 一综 |  | 氨氮（NH 3-N） |  |  |  | 在线氨 |  | 污水排放 |  |  | 混合采样 | 监测的 | 氨氮的测定
30 | 废水 | 20240 | 合污 | 流量 |  | 自动 | 是 |  | 氮监测 |  | 口 | 是 |  | 至少3个 混合样 | 方式报 | 纳氏试剂分光光
|  | 7 | 水排 | [5 empty] | 仪 | [5 empty] | 送数据 | 度法 HJ 535-
|  |  | 放口 | [11 empty] | ,数据 | 2009
报送每
天不少 于4次， 间隔不 得超过6
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
小时。
|  |  | 地块 | [10 empty] | 混合采样 |  | 水质
|  | WS- | 一综 | [10 empty] | 至少3个 混合样 |  | 石油类和动植物
31 | 废水 | 20240 | 合污 | 流量 | 石油类 | 手工 | [8 empty] | 1次/季 | 油类的测定
|  | 7 | 水排 | [12 empty] | 红外分光光度法
|  |  | 放口 | [12 empty] | （HJ637-2018）
|  |  | 地块 | [12 empty] | 水质
|  | WS- | 一综 | [10 empty] | 混合采样 |  | 石油类和动植物
32 | 废水 | 20240 | 合污 | 流量 | 动植物油 | 手工 | [7 empty] | 至少3个 混合样 | 1次/季 | 油类的测定
|  | 7 | 水排 | [12 empty] | 红外分光光度法
|  |  | 放口 | [12 empty] | （HJ637-2018）
|  |  | 地块 | [12 empty] | 水质
|  | WS- | 一综 | [10 empty] | 混合采样 |  | 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ
33 | 废水 | 20240 | 合污 | 流量 | 挥发酚 | 手工 | [7 empty] | 至少3个 混合样 | 1次/季 | 502-2009
|  | 7 | 水排
放口
|  | WS- | 地块 | [5 empty] | 在线流 量计 |  | 污水排放 |  |  | 混合采样 | 自动监 | 水污染物排放总 量监测技术规范 HT/T 92-2002
34 | 废水 | 20240 | 一综 | 流量 | 流量 | 自动 | 是 |  |  |  | 口 | 是 |  | 至少3个 混合样 | 测设施
|  | 7 | 合污 | [11 empty] | 不能正
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
|  |  | 水排 | [11 empty] | 常运行
|  |  | 放口 | [11 empty] | 期间，
采取人
工采样
监测的
方式报
送数据
,数据
报送每
天不少 于4次， 间隔不 得超过6 小时。
|  |  | 地块 | [12 empty] | 水质
|  | WS- | 一综 | [10 empty] | 混合采样 |  | 氰化物的测定
35 | 废水 | 20240 | 合污 | 流量 | 总氰化物 | 手工 | [7 empty] | 至少3个 混合样 | 1次/季 | 容量法和分光光
|  | 7 | 水排 | [12 empty] | 度法（HJ 484—
|  |  | 放口 | [12 empty] | 2009 ）
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
|  |  | 地块 | [12 empty] | 水质
|  | WS- | 一综 | [10 empty] | 混合采样 |  | 游离氯和总氯的 | 手工监测
36 | 废水 | 20240 | 合污 | 流量 | 总余氯( 以Cl计） | 手工 | [7 empty] | 至少3个 混合样 | 1次/年 | 测定 N，N- | 频次参考
|  | 7 | 水排 | [12 empty] | 二乙基-1，4- | 环评环境
|  |  | 放口 | [12 empty] | 苯二胺滴定法( | 监测计划
HJ585-2010）
|  |  | 地块 | [12 empty] | 水质
|  | WS- | 一综 |  | 粪大肠菌 群数/（M | [8 empty] | 混合采样 |  | 粪大肠菌群的测 定
37 | 废水 | 20240 | 合污 | 流量 | PN/L） | 手工 | [7 empty] | 至少3个 混合样 | 1次/月 | 滤膜法（HJ/T34
|  | 7 | 水排 | [12 empty] | 7.1-2018）
放口
根据《排
|  |  | 地块 | [13 empty] | 污许可证
|  |  | 一综 | [13 empty] | 申请与核
38 | 废水 | WS- | 合污 | 流量 | 肠道致病 | 手工 | [7 empty] | / | / | / | 发技术规
|  | 20240 | 水排 |  | 菌 | [11 empty] | 范
|  | 7 | 放口 | [13 empty] | 医疗机构
》(HJ
1105
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
2020)表4 要求，污
水总排口
采用间接
排放时，
肠道致病
菌无需进 行监测
根据《排
污许可证
申请与核
|  |  | 地块 | [13 empty] | 发技术规
|  | WS- | 一综 | [13 empty] | 范
39 | 废水 | 20240 | 合污 | 流量 | 肠道病毒 | 手工 | [7 empty] | / | / | / | 医疗机构
|  | 7 | 水排 | [13 empty] | 》(HJ
|  |  | 放口 | [13 empty] | 1105
2020)表4 要求，污
水总排口
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
采用间接
排放时，
肠道病毒
无需进行
监测
|  | WSJK0 | 污水 | [10 empty] | 混合采样 |  | 水质
40 | 废水 | 1 | 站进 口 | 流量 | pH值 | 手工 | [7 empty] | 至少3个 混合样 | 1次/年 | pH的测定电极法 HJ1147-2020
|  |  | 污水 | [10 empty] | 混合采样 |  | 水质
41 | 废水 | WSJK0 | 站进 口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 | [7 empty] | 至少3个 混合样 | 1次/年 | 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
1
水质
|  | WSJK0 | 污水 |  | 五日生化 需氧量 | [8 empty] | 混合采样 |  | 五日生化需氧量
42 | 废水 | 1 | 站进 口 | 流量 |  | 手工 | [7 empty] | 至少3个 混合样 | 1次/年 | （BOD5）的测定
稀释与接种法
HJ505-2009
43 | 废水 | WSJK0 | 污水 | 流量 | 化学需氧 | 手工 | [7 empty] | 混合采样 | 1次/年 | 水质
|  | 1 | 站进 |  | 量 | [8 empty] | 至少3个 |  | 化学需氧量的测
| 污染源 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 | 监测内 容（1） |  |  | 自动监 | 自动监测 |  | 自动监测设 |  | 自动监测设施 | 手工监测采 |  | 手工监测 频次（3） | 手工测定方法（4
序号 | 类别/ |  | 名称/监 |  | 污染物名称 | 监测设施 | 测是否 联网 | 仪器名称 |  | 施安装位置 |  | 是否符合安装 | 样方法及个 数（2） |  |  | ) | 其他信息
| 监测类 别 |  | 测点位 | [8 empty] | 、运行、维护 等管理要求
名称
|  |  | 口 | [10 empty] | 混合样 |  | 定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
|  |  | 污水 | [10 empty] | 混合采样 |  | 水质
|  | WSJK0 | 站进 口 |  | 氨氮（NH 3-N） | [8 empty] | 至少3个 混合样 |  | 氨氮的测定
44 | 废水 | 1 |  | 流量 |  | 手工 | [8 empty] | 1次/年 | 纳氏试剂分光光
度法 HJ 535-
2009
水质
游离氯和总氯的
|  | WSJK0 | 污水 |  | 总余氯( 以Cl计） | [8 empty] | 混合采样 |  | 测定 N，N-
45 | 废水 | 1 | 站进 口 | 流量 |  | 手工 | [7 empty] | 至少3个 混合样 | 1次/年 | 二乙基-1，4-
苯二胺分光光度
法（HJ586-
2010）
水质
|  | WSJK0 | 污水 |  | 粪大肠菌 群数/（M | [8 empty] | 混合采样 |  | 粪大肠菌群的测 定
46 | 废水 | 1 | 站进 口 | 流量 | PN/L） | 手工 | [7 empty] | 至少3个 混合样 | 1次/年 | 滤膜法（HJ/T34
7.1-2018）